| Наименование редакции сметных нормативов | ТНБ-ЛО-2001 г. (Редакция 2014 г.) |
| --- | --- |
| Наименование программного продукта | Сметный калькулятор 3.5.44 |

(наименование стройки)

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино ул.Арсенальная дом 3

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Замена трубопроводов холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома

(наименование конструктивного решения)

| Составлен |  | Методом |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание: |  |  |  |
|  | (проектная и (или) техническая документация |  |  |

| Составлен(а) в текущем уровне цен на |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость работ: | 2419.80 (115.84) |  | т. руб. | Средства на оплату труда рабочих | 845.11 | т. руб. |
| в том числе: |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих | 3198.77 | чел.-ч. |
| строительных работ | 2419.80 (115.84) |  | т. руб. | Нормативные затраты труда машинистов | 88.62 | чел.-ч. |
| монтажных работ |  |  | т. руб. |  |  |  |
| оборудования |  |  | т. руб. | Расчетный измеритель |  |  |
| прочих затрат |  |  | т. руб. | конструктивного решения |  |  |

| _№ | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |  |  | Сметная стоимость |  |  | Индексы | Сметная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | измерения |  |  |  | в базисном уровне цен (в текущем |  |  |  | стоимость |
|  |  |  |  |  |  |  | уровне цен (гр. 8) для ресурсов, |  |  |  | в текущем |
|  |  |  |  |  |  |  | отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  | уровне |
|  |  |  |  | на еденицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  | цен, руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Замена стояков холодного водоснабжения на (444 кв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 15.762 |  | 15.762 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 415.92 |  | 6555.73 | 16.10 | 105547.25 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3.96 |  | 62.42 | 9.85 | 614.81 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0.49 |  | 7.72 | 16.10 | 124.35 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 7.06 |  | 111.28 | 28.63 | 3185.94 |
| 1.1 | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 1 | 3.46764 | 0 |  | 0 | 28.63 | 0 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 34.66 |  | 546.31 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.2 |  | 3.15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 426,94 |  | 6729,43 |  | 109348,00 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 6563.45 |  | 105671.60 |
|  | Пр/812-099.1 | НР: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 4594.42 |  | 73970.12 |
|  | Пр/774-099.1 | СП: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 2625.38 |  | 42268.64 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 13949.23 |  | 225586.76 |
| 2 | ТЕР 16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 12.432 |  | 12.432 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2397.67 | 1,15 | 34279.01 | 16.10 | 551892.06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 62.92 | 1,25 | 977.78 | 10.14 | 9914.66 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5.00 |  | 77.70 | 16.10 | 1250.97 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 51.57 |  | 641.12 | 4.62 | 2961.97 |
| 2.1 | прайс | Труба PP-R SDR6 белый Дн.40х6,7 Py.20 | м | (П) |  | 1243.2 | 198.75 |  | 247086 |  | 247086 |
| 2.2 | прайс | Тройник 40х20х40 | шт. | (П) |  | 444 | 42 |  | 18648 |  | 18648 |
| 2.3 | прайс | Муфта PP-R Дн.40 | шт. | (П) |  | 444 | 25 |  | 11100 |  | 11100 |
| 2.4 | прайс | Хомут с резиновой прокладкой М8 (40-45) без комплекта | шт. | (П) |  | 888 | 15 |  | 13320 |  | 13320 |
| 2.5 | прайс | Винт-шуруп М8х100 | шт. | (П) |  | 888 | 4.8 |  | 4262 |  | 4262 |
| 2.6 | 507-3643 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | -93.7 | 1 | -1164.8784 | 21.62 |  | -25184,67 | 4.62 | -116353,18 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 162.4 |  | 2018.96 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 5 |  | 62.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 2512,16 |  | 10713,23 |  | 742831,50 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 34356.71 |  | 553143.03 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 24049.70 |  | 387200.12 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 13742.68 |  | 221257.21 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 48505.61 |  | 1351288.83 |
| 3 | ТЕР 16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 3.33 |  | 3.33 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3043.84 | 1,15 | 11656.39 | 16.10 | 187667.88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 68.99 | 1,25 | 287.17 | 10.23 | 2937.76 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 7.00 |  | 29.14 | 16.10 | 469.11 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 280.66 |  | 934.60 | 9.6 | 8972.14 |
| 3.1 | 507-2970 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | -8.99 | 1 | -29.9367 | 23.36 |  | -699,32 | 9.6 | -6713,48 |
| 3.2 | прайс | Труба PP-R SDR6 белый Дн.20х3,4 Py.20 | м | (П) |  | 333 | 41.5 |  | 13820 |  | 13820 |
| 3.3 | прайс | Угольник Дн.20х1/2 н.р. | шт. | (П) |  | 888 | 67 |  | 59496 |  | 59496 |
| 3.4 | прайс | Муфта Дн.20х1/2 вн.р. | шт. | (П) |  | 444 | 127 |  | 56388 |  | 56388 |
| 3.5 | прайс | Муфта Дн.20х1/2 н.р. | шт. | (П) |  | 444 | 133 |  | 59052 |  | 59052 |
| 3.6 | прайс | Угольник Дн.20х90 гр | шт. | (П) |  | 888 | 6 |  | 5328 |  | 5328 |
| 3.7 | прайс | Кран шаровой полипропиленовый 20 мм | шт. | (П) |  | 444 | 263 |  | 116772 |  | 116772 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 190.24 |  | 633.50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 7 |  | 23.31 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 3393,49 |  | 12178,84 |  | 503720,30 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 11685.53 |  | 188136.99 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 8179.87 |  | 131695.89 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 4674.21 |  | 75254.80 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 25032.92 |  | 710670.99 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1: |  |  |  |  |  |  | 87488.00 |  | 2287547.00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 52491.00 |  | 845107.00 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 1327.00 |  | 13467.00 |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 115.00 |  | 1844.00 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 1687.00 |  | 497325.00 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  | 846951.00 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 36824.00 |  | 592866.00 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 21042.00 |  | 338781.00 |
|  |  | Итого оборудовани (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 87488.00 |  | 2287547.00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  | 113372 |  | 2287547 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 52491.00 |  | 845107.00 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 1327.00 |  | 13467.00 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 2024.40 |  | 596790.00 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 846951.00 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 36824.00 |  | 592866.00 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 21042.00 |  | 338781.00 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  | 115843.91 |  | 2419799.76 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | ВСЕГО по смете: | руб. |  |  |  |  |  | 113372 |  | 2287547 |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  |  |  | 113372 |  | 2287547 |
|  |  | Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: ( Стоимость материалов 99465.00 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 592866.00 * 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 338781.00 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 2324.60) / 100 * 20 | % | 20 |  |  |  |  | 2472 | 20 | 132253 |
|  |  | Итого по смете: | руб. |  |  |  |  |  | 115844 |  | 2 419 800,0 |

Составил: ___________________   /Орлова Е.В./

Проверил: ___________________   /Александрова Р.А./