| Наименование редакции сметных нормативов | ТНБ-ЛО-2001 г. (Редакция 2014 г.) |
| --- | --- |
| Наименование программного продукта | Сметный калькулятор 3.5.44 |

(наименование стройки)

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино ул.Энергетиков дом 3

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Замена трубопроводов холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома

(наименование конструктивного решения)

| Составлен | Базисно-индексным | Методом |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание: | Дефектная ведомость |  |  |
|  | (проектная и (или) техническая документация |  |  |

| Составлен(а) в текущем уровне цен на |  | Июль 2022 г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость работ: | 1144.50 (54.79) |  | т. руб. | Средства на оплату труда рабочих | 399.71 | т. руб. |
| в том числе: |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих | 1512.93 | чел.-ч. |
| строительных работ | 1144.50 (54.79) |  | т. руб. | Нормативные затраты труда машинистов | 41.92 | чел.-ч. |
| монтажных работ |  |  | т. руб. |  |  |  |
| оборудования |  |  | т. руб. | Расчетный измеритель |  |  |
| прочих затрат |  |  | т. руб. | конструктивного решения |  |  |

| № | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |  |  | Сметная стоимость |  |  | Индексы | Сметная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | измерения |  |  |  | в базисном уровне цен (в текущем |  |  |  | стоимость |
|  |  |  |  |  |  |  | уровне цен (гр. 8) для ресурсов, |  |  |  | в текущем |
|  |  |  |  |  |  |  | отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  | уровне |
|  |  |  |  | на еденицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  | цен, руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Замена стояков холодного водоснабжения на (180 кв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 7.455 |  | 7.455 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 415.92 |  | 3100.68 | 16.10 | 49920.95 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3.96 |  | 29.52 | 9.85 | 290.79 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0.49 |  | 3.65 | 16.10 | 58.81 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 7.06 |  | 52.63 | 28.63 | 1506.86 |
| 1.1 | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 1 | 1.6401 | 0 |  | 0 | 28.63 | 0 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 34.66 |  | 258.39 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.2 |  | 1.49 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 426,94 |  | 3182,83 |  | 51718,60 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 3104.33 |  | 49979.76 |
|  | Пр/812-099.1 | НР: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 2173.03 |  | 34985.83 |
|  | Пр/774-099.1 | СП: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 1241.73 |  | 19991.90 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 6597.59 |  | 106696.33 |
| 2 | ТЕР 16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 5.88 |  | 5.88 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2397.67 | 1,15 | 16213.05 | 16.10 | 261030.11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 62.92 | 1,25 | 462.46 | 10.14 | 4689.37 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5.00 |  | 36.75 | 16.10 | 591.68 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 51.57 |  | 303.23 | 4.62 | 1400.93 |
| 2.1 | прайс | Труба PP-R SDR6 белый Дн.40х6,7 Py.20 | м | (П) |  | 588 | 198.75 |  | 116865 |  | 116865 |
| 2.2 | прайс | Тройник 40х20х40 | шт. | (П) |  | 210 | 42 |  | 8820 |  | 8820 |
| 2.3 | прайс | Муфта PP-R Дн.40 | шт. | (П) |  | 210 | 25 |  | 5250 |  | 5250 |
| 2.4 | прайс | Хомут с резиновой прокладкой М8 (40-45) без комплекта | шт. | (П) |  | 420 | 15 |  | 6300 |  | 6300 |
| 2.5 | прайс | Винт-шуруп М8х100 | шт. | (П) |  | 420 | 4.8 |  | 2016 |  | 2016 |
| 2.6 | 507-3643 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | -93.7 | 1 | -550.956 | 21.62 |  | -11911,67 | 4.62 | -55031,91 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 162.4 |  | 954.91 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 5 |  | 29.40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 2512,16 |  | 5067,08 |  | 351339,49 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 16249.80 |  | 261621.78 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 11374.86 |  | 183135.25 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 6499.92 |  | 104648.72 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 23175.04 |  | 642877.61 |
| 3 | ТЕР 16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1.575 |  | 1.575 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3043.84 | 1,15 | 5513.16 | 16.10 | 88761.88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 68.99 | 1,25 | 135.82 | 10.23 | 1389.48 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 7.00 |  | 13.78 | 16.10 | 221.88 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 280.66 |  | 442.04 | 9.6 | 4243.58 |
| 3.1 | 507-2970 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | -8.99 | 1 | -14.15925 | 23.36 |  | -330,76 | 9.6 | -3175,30 |
| 3.2 | прайс | Труба PP-R SDR6 белый Дн.20х3,4 Py.20 | м | (П) |  | 157.5 | 41.5 |  | 6536 |  | 6536 |
| 3.3 | прайс | Угольник Дн.20х1/2 н.р. | шт. | (П) |  | 420 | 67 |  | 28140 |  | 28140 |
| 3.4 | прайс | Муфта Дн.20х1/2 вн.р. | шт. | (П) |  | 210 | 127 |  | 26670 |  | 26670 |
| 3.5 | прайс | Муфта Дн.20х1/2 н.р. | шт. | (П) |  | 210 | 133 |  | 27930 |  | 27930 |
| 3.6 | прайс | Угольник Дн.20х90 гр | шт. | (П) |  | 420 | 6 |  | 2520 |  | 2520 |
| 3.7 | прайс | Кран шаровой полипропиленовый 20 мм | шт. | (П) |  | 210 | 263 |  | 55230 |  | 55230 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 190.24 |  | 299.63 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 7 |  | 11.03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 3393,49 |  | 5760,26 |  | 238245,64 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 5526.94 |  | 88983.75 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 3868.86 |  | 62288.63 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 2210.78 |  | 35593.50 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 11839.90 |  | 336127.77 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1: |  |  |  |  |  |  | 41613.00 |  | 1085702.00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 24827.00 |  | 399713.00 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 628.00 |  | 6370.00 |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 54.00 |  | 872.00 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 798.00 |  | 235221.00 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  | 400585.00 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 17417.00 |  | 280410.00 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 9952.00 |  | 160234.00 |
|  |  | Итого оборудовани (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 41613.00 |  | 1085702.00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  | 53622 |  | 1081948 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 24827.00 |  | 399713.00 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 628.00 |  | 6370.00 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 957.60 |  | 282265.20 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 400585.00 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 17417.00 |  | 280410.00 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 9952.00 |  | 160234.00 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  | 54791.32 |  | 1144500.06 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | ВСЕГО по смете: | руб. |  |  |  |  |  | 53622 |  | 1081948 |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  |  |  | 53622 |  | 1081948 |
|  |  | Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: ( Стоимость материалов 47044.20 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 280410.00 * 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 160234.00 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 1099.60) / 100 * 20 | % | 20 |  |  |  |  | 1169 | 20 | 62552 |
|  |  | Итого по смете: | руб. |  |  |  |  |  | 54791 |  | 1 144 500,0 |

Составил: ___________________   /Орлова Е.В./

Проверил: ___________________   /Александрова Р.А./