| Наименование редакции сметных нормативов | ТНБ-ЛО-2001 г. (Редакция 2014 г.) |
| --- | --- |
| Наименование программного продукта | Сметный калькулятор 3.5.44 |

(наименование стройки)

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино ул.Лесная дом 4

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома

(наименование конструктивного решения)

| Составлен | Базисно-индексным | Методом |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание: | Дефектная ведомость |  |  |
|  | (проектная и (или) техническая документация |  |  |

| Составлен(а) в текущем уровне цен на |  | Июль 2022 г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость работ: | 2318.35 (115.56) |  | т. руб. | Средства на оплату труда рабочих | 789.92 | т. руб. |
| в том числе: |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих | 2794.60 | чел.-ч. |
| строительных работ | 2318.35 (115.56) |  | т. руб. | Нормативные затраты труда машинистов | 78.66 | чел.-ч. |
| монтажных работ |  |  | т. руб. |  |  |  |
| оборудования |  |  | т. руб. | Расчетный измеритель |  |  |
| прочих затрат |  |  | т. руб. | конструктивного решения |  |  |

|  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |  |  | Сметная стоимость |  |  | Индексы | Сметная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | измерения |  |  |  | в базисном уровне цен (в текущем |  |  |  | стоимость |
|  |  |  |  |  |  |  | уровне цен (гр. 8) для ресурсов, |  |  |  | в текущем |
|  |  |  |  |  |  |  | отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  | уровне |
|  |  |  |  | на еденицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  | цен, руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Замена стояков холодного водоснабжения на (199 кв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 7.0645 |  | 7.0645 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 415.92 |  | 2938.27 | 16.10 | 47306.15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3.96 |  | 27.98 | 9.85 | 275.56 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0.49 |  | 3.46 | 16.10 | 55.73 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 7.06 |  | 49.88 | 28.63 | 1427.93 |
| 1.1 | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 1 | 1.55419 | 0 |  | 0 | 28.63 | 0 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 34.66 |  | 244.86 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.2 |  | 1.41 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 426,94 |  | 3016,12 |  | 49009,64 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 2941.73 |  | 47361.88 |
|  | Пр/812-099.1 | НР: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 2059.21 |  | 33153.32 |
|  | Пр/774-099.1 | СП: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 1176.69 |  | 18944.75 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 6252.02 |  | 101107.71 |
| 2 | ТЕР 16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 5.572 |  | 5.572 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2429.02 | 1,15 | 15564.67 | 16.10 | 250591.19 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 62.92 | 1,25 | 438.24 | 10.14 | 4443.73 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5.00 |  | 34.83 | 16.10 | 560.68 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 52.11 |  | 290.36 | 4.62 | 1341.45 |
| 2.1 | прайс | Труба PP-R SDR6 белый Дн.40х6,7 Py.20 | м | (П) |  | 557.2 | 198.75 |  | 110744 |  | 110744 |
| 2.2 | прайс | Тройник 40х20х40 | шт. | (П) |  | 199 | 42 |  | 8358 |  | 8358 |
| 2.3 | прайс | Муфта PP-R Дн.40 | шт. | (П) |  | 199 | 25 |  | 4975 |  | 4975 |
| 2.4 | прайс | Хомут с резиновой прокладкой М8 (40-45) без комплекта | шт. | (П) |  | 398 | 15 |  | 5970 |  | 5970 |
| 2.5 | прайс | Винт-шуруп М8х100 | шт. | (П) |  | 398 | 4.8 |  | 1910 |  | 1910 |
| 2.6 | 507-3643 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | -93.7 | 1 | -522.0964 | 21.62 |  | -11287,72 | 4.62 | -52149,29 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 162.4 |  | 904.89 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 5 |  | 27.86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 2544,05 |  | 5005,54 |  | 336184,08 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 15599.50 |  | 251151.87 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 10919.65 |  | 175806.31 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 6239.80 |  | 100460.75 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 22164.99 |  | 612451.14 |
| 3 | ТЕР 16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1.4925 |  | 1.4925 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3576.51 | 1,15 | 6138.63 | 16.10 | 98831.94 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 68.99 | 1,25 | 128.71 | 10.23 | 1316.70 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 7.00 |  | 13.06 | 16.10 | 210.26 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 279.63 |  | 417.35 | 9.6 | 4006.54 |
| 3.1 | 507-2970 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | -8.99 | 1 | -13.417575 | 23.36 |  | -313,43 | 9.6 | -3008,97 |
| 3.2 | прайс | Труба PP-R SDR6 белый Дн.20х3,4 Py.20 | м | (П) |  | 149.25 | 41.5 |  | 6194 |  | 6194 |
| 3.3 | прайс | Угольник Дн.20х1/2 н.р. | шт. | (П) |  | 398 | 67 |  | 26666 |  | 26666 |
| 3.4 | прайс | Муфта Дн.20х1/2 вн.р. | шт. | (П) |  | 199 | 127 |  | 25273 |  | 25273 |
| 3.5 | прайс | Муфта Дн.20х1/2 н.р. | шт. | (П) |  | 199 | 133 |  | 26467 |  | 26467 |
| 3.6 | прайс | Угольник Дн.20х90 гр | шт. | (П) |  | 796 | 6 |  | 4776 |  | 4776 |
| 3.7 | прайс | Тройник чугун. оц.Ду 15 (1/2") | шт. | (П) |  | 199 | 52 |  | 10348 |  | 10348 |
| 3.8 | прайс | Кран шаровой полипропиленовый 20 мм | шт. | (П) |  | 199 | 263 |  | 52337 |  | 52337 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 190.24 |  | 283.93 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 7 |  | 10.45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 3925,13 |  | 6371,25 |  | 253207,21 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 6151.69 |  | 99042.20 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 4306.18 |  | 69329.54 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 2460.68 |  | 39616.88 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 13138.11 |  | 362153.63 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1: |  |  |  |  |  |  | 41555.00 |  | 1075712.00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 24642.00 |  | 396729.00 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 595.00 |  | 6036.00 |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 51.00 |  | 827.00 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 758.00 |  | 235636.00 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  | 397556.00 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 17285.00 |  | 278289.00 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 9877.00 |  | 159022.00 |
|  |  | Итого оборудовани (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 41555.00 |  | 1075712.00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 Замена стояков горячего водоснабжения (199 кв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 6.2685 |  | 6.2685 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 450.58 |  | 2824.46 | 16.10 | 45473.81 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3.96 |  | 24.82 | 9.85 | 244.51 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0.25 |  | 1.57 | 16.10 | 25.23 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 14.65 |  | 91.83 | 28.63 | 2629.19 |
| 1.1 | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 1 | 1.37907 | 0 |  | 0 | 28.63 | 0 |
| 1.2 | прайс | Круг отрезной 125х2,5х22 мм | шт. | (П) |  | 1 | 29 |  | 29 |  | 29 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 34.66 |  | 217.27 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.1 |  | 0.63 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 469,19 |  | 2941,12 |  | 48376,51 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 2826.03 |  | 45499.04 |
|  | Пр/812-099.1 | НР: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 1978.22 |  | 31849.33 |
|  | Пр/774-099.1 | СП: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 1130.41 |  | 18199.62 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 6049.75 |  | 98425.46 |
| 2 | ТЕР 16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 4.776 |  | 4.776 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1943.93 | 1,15 | 10676.84 | 16.10 | 171897.12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 56.99 | 1,25 | 340.23 | 10.15 | 3453.34 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5.00 |  | 29.85 | 16.10 | 480.59 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 1329.76 |  | 6350.93 | 4.54 | 28833.24 |
| 2.1 | 507-3642 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | -93.8 | 1 | -447.9888 | 13.86 |  | -6209,12 | 4.54 | -28189,43 |
| 2.2 | прайс | Труба PP-R SDR 7,4 армир.стекловолокном белый Дн.32х4,4 Py.20 | м | (П) |  | 477.6 | 118.5 |  | 56596 |  | 56596 |
| 2.3 | прайс | Тройник 32х20х32 | шт. | (П) |  | 199 | 23 |  | 4577 |  | 4577 |
| 2.4 | прайс | Угольник Дн.32х45гр. | шт. | (П) |  | 398 | 16 |  | 6368 |  | 6368 |
| 2.5 | прайс | Угольник Дн.32х90гр. | шт. | (П) |  | 398 | 21 |  | 8358 |  | 8358 |
| 2.6 | прайс | Муфта Дн.32х1" в.р. | шт. | (П) |  | 398 | 238 |  | 94724 |  | 94724 |
| 2.7 | прайс | Муфта Дн.32 | шт. | (П) |  | 398 | 14 |  | 5572 |  | 5572 |
| 2.8 | прайс | Хомут с резиновой прокладкой М8 (32-35) без комплекта | шт. | (П) |  | 398 | 14 |  | 5572 |  | 5572 |
| 2.9 | прайс | Винт-шуруп М8х100 | шт. | (П) |  | 398 | 4.8 |  | 1910 |  | 1910 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 121.8 |  | 581.72 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 5 |  | 23.88 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 3330,68 |  | 11158,88 |  | 359671,27 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 10706.69 |  | 172377.71 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 7494.68 |  | 120664.40 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 4282.68 |  | 68951.08 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 22936.24 |  | 549286.75 |
| 3 | ТЕР 16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1.4925 |  | 1.4925 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3576.51 | 1,15 | 6138.63 | 16.10 | 98831.94 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 125.97 | 1,25 | 235.01 | 10.23 | 2404.18 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 7.00 |  | 13.06 | 16.10 | 210.26 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 278.44 |  | 415.57 | 9.6 | 3989.49 |
| 3.1 | 507-2970 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | -8.99 | 1 | -13.417575 | 23.36 |  | -313,43 | 9.6 | -3008,97 |
| 3.2 | прайс | Труба PP-R SDR6 белый Дн.20х3,4 Py.20 | м | (П) |  | 149.25 | 41.5 |  | 6194 |  | 6194 |
| 3.3 | прайс | Муфта Дн.20х1/2 вн.р. | шт. | (П) |  | 199 | 127 |  | 25273 |  | 25273 |
| 3.4 | прайс | Муфта Дн.20х1/2 н.р. | шт. | (П) |  | 199 | 122 |  | 24278 |  | 24278 |
| 3.5 | прайс | Кран шаровой полипропиленовый 20 мм | шт. | (П) |  | 199 | 163 |  | 32437 |  | 32437 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 190.24 |  | 283.93 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 7 |  | 10.45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 3980,92 |  | 6475,78 |  | 190398,64 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 6151.69 |  | 99042.20 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 4306.18 |  | 69329.54 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 2460.68 |  | 39616.88 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 13242.64 |  | 299345.06 |
| 4 | ТЕРр 65-6-20 | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. Смена полотенцесушителей | 100 приборов | 1.99 |  | 1.99 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2402.84 |  | 4781.65 | 16.10 | 76984.57 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 33.95 |  | 67.56 | 8.18 | 552.65 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10.30 |  | 20.50 | 16.10 | 330.00 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 5471.93 | 0 | 0 | 43.91 | 0 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 139.7 |  | 278.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 2 |  | 3.98 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 7908,72 |  | 4849,21 |  | 77537,21 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 4802.15 |  | 77314.57 |
|  | Пр/812-099.2 | НР: Внутренние санитарно-технические работы смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 3361.51 |  | 54120.20 |
|  | Пр/774-099.2 | СП: Внутренние санитарно-технические работы смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 1920.86 |  | 30925.83 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 10131.58 |  | 162583.24 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2: |  |  |  |  |  |  | 52360.00 |  | 1109641.00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 24422.00 |  | 393187.00 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 668.00 |  | 6655.00 |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 65.00 |  | 1046.00 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 6858.00 |  | 276142.00 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  | 394233.00 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 17141.00 |  | 275963.00 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 9795.00 |  | 157693.00 |
|  |  | Итого оборудовани (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 52360.00 |  | 1109641.00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  | 112040 |  | 2185352 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 49064.00 |  | 789916.00 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 1263.00 |  | 12691.00 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 9139.20 |  | 614133.60 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 791789.00 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 34426.00 |  | 554252.00 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 19672.00 |  | 316715.00 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  | 115561.51 |  | 2318350.24 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | ВСЕГО по смете: | руб. |  |  |  |  |  | 112040 |  | 2185352 |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  |  |  | 112040 |  | 2185352 |
|  |  | Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: ( Стоимость материалов 102355.60 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 554252.00 * 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 316715.00 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 2163.60) / 100 * 20 | % | 20 |  |  |  |  | 3522 | 20 | 132998 |
|  |  | Итого по смете: | руб. |  |  |  |  |  | 115562 |  | 2 318 350,0 |

Составил: ___________________   /Орлова Е.В./

Проверил: ___________________   /Александрова Р.А./