| Наименование редакции сметных нормативов | ТНБ-ЛО-2001 г. (Редакция 2014 г.) |
| --- | --- |
| Наименование программного продукта | Сметный калькулятор 3.5.44 |

(наименование стройки)

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино ул.Лесная дом 2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома

(наименование конструктивного решения)

| Составлен | Базисно-индексным | Методом |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание: | Дефектная ведомость |  |  |
|  | (проектная и (или) техническая документация |  |  |

| Составлен(а) в текущем уровне цен на |  | Июль 2022 г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость работ: | 4869.70 (242.74) |  | т. руб. | Средства на оплату труда рабочих | 1659.22 | т. руб. |
| в том числе: |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих | 5870.07 | чел.-ч. |
| строительных работ | 4869.70 (242.74) |  | т. руб. | Нормативные затраты труда машинистов | 165.23 | чел.-ч. |
| монтажных работ |  |  | т. руб. |  |  |  |
| оборудования |  |  | т. руб. | Расчетный измеритель |  |  |
| прочих затрат |  |  | т. руб. | конструктивного решения |  |  |

| № | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |  |  | Сметная стоимость |  |  | Индексы | Сметная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | измерения |  |  |  | в базисном уровне цен (в текущем |  |  |  | стоимость |
|  |  |  |  |  |  |  | уровне цен (гр. 8) для ресурсов, |  |  |  | в текущем |
|  |  |  |  |  |  |  | отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  | уровне |
|  |  |  |  | на еденицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  | цен, руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Замена стояков холодного водоснабжения на (418 кв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 14.839 |  | 14.839 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 415.92 |  | 6171.84 | 16.10 | 99366.62 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3.96 |  | 58.76 | 9.85 | 578.81 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0.49 |  | 7.27 | 16.10 | 117.07 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 7.06 |  | 104.76 | 28.63 | 2999.37 |
| 1.1 | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 1 | 3.26458 | 0 |  | 0 | 28.63 | 0 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 34.66 |  | 514.32 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.2 |  | 2.97 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 426,94 |  | 6335,37 |  | 102944,81 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 6179.11 |  | 99483.69 |
|  | Пр/812-099.1 | НР: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 4325.38 |  | 69638.58 |
|  | Пр/774-099.1 | СП: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 2471.64 |  | 39793.48 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 13132.39 |  | 212376.87 |
| 2 | ТЕР 16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 11.704 |  | 11.704 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2429.02 | 1,15 | 32693.64 | 16.10 | 526367.60 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 62.92 | 1,25 | 920.52 | 10.14 | 9334.07 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5.00 |  | 73.15 | 16.10 | 1177.72 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 52.11 |  | 609.90 | 4.62 | 2817.72 |
| 2.1 | прайс | Труба PP-R SDR6 белый Дн.40х6,7 Py.20 | м | (П) |  | 1170.4 | 198.75 |  | 232617 |  | 232617 |
| 2.2 | прайс | Тройник 40х20х40 | шт. | (П) |  | 418 | 42 |  | 17556 |  | 17556 |
| 2.3 | прайс | Муфта PP-R Дн.40 | шт. | (П) |  | 418 | 25 |  | 10450 |  | 10450 |
| 2.4 | прайс | Хомут с резиновой прокладкой М8 (40-45) без комплекта | шт. | (П) |  | 836 | 15 |  | 12540 |  | 12540 |
| 2.5 | прайс | Винт-шуруп М8х100 | шт. | (П) |  | 836 | 4.8 |  | 4013 |  | 4013 |
| 2.6 | 507-3643 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | -93.7 | 1 | -1096.6648 | 21.62 |  | -23709,89 | 4.62 | -109539,71 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 162.4 |  | 1900.73 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 5 |  | 58.52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 2544,05 |  | 10514,16 |  | 706155,68 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 32766.79 |  | 527545.32 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 22936.75 |  | 369281.72 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 13106.72 |  | 211018.13 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 46557.63 |  | 1286455.53 |
| 3 | ТЕР 16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 3.135 |  | 3.135 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3576.51 | 1,15 | 12894.21 | 16.10 | 207596.78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 68.99 | 1,25 | 270.36 | 10.23 | 2765.73 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 7.00 |  | 27.43 | 16.10 | 441.64 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 280.66 |  | 879.87 | 9.6 | 8446.74 |
| 3.1 | 507-2970 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | -8.99 | 1 | -28.18365 | 23.36 |  | -658,37 | 9.6 | -6320,35 |
| 3.2 | прайс | Труба PP-R SDR6 белый Дн.20х3,4 Py.20 | м | (П) |  | 313.5 | 41.5 |  | 13010 |  | 13010 |
| 3.3 | прайс | Угольник Дн.20х1/2 н.р. | шт. | (П) |  | 836 | 67 |  | 56012 |  | 56012 |
| 3.4 | прайс | Муфта Дн.20х1/2 вн.р. | шт. | (П) |  | 418 | 127 |  | 53086 |  | 53086 |
| 3.5 | прайс | Муфта Дн.20х1/2 н.р. | шт. | (П) |  | 418 | 133 |  | 55594 |  | 55594 |
| 3.6 | прайс | Угольник Дн.20х90 гр | шт. | (П) |  | 1672 | 6 |  | 10032 |  | 10032 |
| 3.7 | прайс | Тройник чугун. оц.Ду 15 (1/2") | шт. | (П) |  | 418 | 52 |  | 21736 |  | 21736 |
| 3.8 | прайс | Кран шаровой полипропиленовый 20 мм | шт. | (П) |  | 418 | 263 |  | 109934 |  | 109934 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 190.24 |  | 596.40 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 7 |  | 21.95 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 3926,16 |  | 13386,06 |  | 531892,90 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 12921.64 |  | 208038.42 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 9045.15 |  | 145626.89 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 5168.66 |  | 83215.37 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 27599.87 |  | 760735.16 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1: |  |  |  |  |  |  | 87290.00 |  | 2259568.00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 51760.00 |  | 833331.00 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 1250.00 |  | 12679.00 |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 108.00 |  | 1736.00 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 1595.00 |  | 494984.00 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  | 835067.00 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 36307.00 |  | 584547.00 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 20747.00 |  | 334027.00 |
|  |  | Итого оборудовани (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 87290.00 |  | 2259568.00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 Замена стояков горячего водоснабжения (418 кв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 13.167 |  | 13.167 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 450.58 |  | 5932.79 | 16.10 | 95517.92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3.96 |  | 52.14 | 9.85 | 513.59 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0.25 |  | 3.29 | 16.10 | 53.00 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 14.65 |  | 192.90 | 28.63 | 5522.63 |
| 1.1 | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 1 | 2.89674 | 0 |  | 0 | 28.63 | 0 |
| 1.2 | прайс | Круг отрезной 125х2,5х22 мм | шт. | (П) |  | 1 | 29 |  | 29 |  | 29 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 34.66 |  | 456.37 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.1 |  | 1.32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 469,19 |  | 6177,83 |  | 101583,14 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 5936.08 |  | 95570.92 |
|  | Пр/812-099.1 | НР: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 4155.26 |  | 66899.64 |
|  | Пр/774-099.1 | СП: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 2374.43 |  | 38228.37 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 12707.52 |  | 206711.15 |
| 2 | ТЕР 16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 10.032 |  | 10.032 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1943.93 | 1,15 | 22426.73 | 16.10 | 361070.35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 56.99 | 1,25 | 714.66 | 10.15 | 7253.74 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5.00 |  | 62.70 | 16.10 | 1009.47 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 1329.76 |  | 13340.15 | 4.54 | 60564.29 |
| 2.1 | 507-3642 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | -93.8 | 1 | -941.0016 | 13.86 |  | -13042,28 | 4.54 | -59211,96 |
| 2.2 | прайс | Труба PP-R SDR 7,4 армир.стекловолокном белый Дн.32х4,4 Py.20 | м | (П) |  | 1003.2 | 118.5 |  | 118879 |  | 118879 |
| 2.3 | прайс | Тройник 32х20х32 | шт. | (П) |  | 418 | 23 |  | 9614 |  | 9614 |
| 2.4 | прайс | Угольник Дн.32х45гр. | шт. | (П) |  | 836 | 16 |  | 13376 |  | 13376 |
| 2.5 | прайс | Угольник Дн.32х90гр. | шт. | (П) |  | 836 | 21 |  | 17556 |  | 17556 |
| 2.6 | прайс | Муфта Дн.32х1" в.р. | шт. | (П) |  | 836 | 238 |  | 198968 |  | 198968 |
| 2.7 | прайс | Муфта Дн.32 | шт. | (П) |  | 836 | 14 |  | 11704 |  | 11704 |
| 2.8 | прайс | Хомут с резиновой прокладкой М8 (32-35) без комплекта | шт. | (П) |  | 836 | 14 |  | 11704 |  | 11704 |
| 2.9 | прайс | Винт-шуруп М8х100 | шт. | (П) |  | 836 | 4.8 |  | 4013 |  | 4013 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 121.8 |  | 1221.90 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 5 |  | 50.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 3330,68 |  | 23439,26 |  | 755490,43 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 22489.43 |  | 362079.82 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 15742.60 |  | 253455.87 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 8995.77 |  | 144831.93 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 48177.63 |  | 1153778.23 |
| 3 | ТЕР 16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 3.135 |  | 3.135 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3576.51 | 1,15 | 12894.21 | 16.10 | 207596.78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 125.97 | 1,25 | 493.65 | 10.23 | 5049.99 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 7.00 |  | 27.43 | 16.10 | 441.64 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 278.44 |  | 872.91 | 9.6 | 8379.93 |
| 3.1 | 507-2970 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | -8.99 | 1 | -28.18365 | 23.36 |  | -658,37 | 9.6 | -6320,35 |
| 3.2 | прайс | Труба PP-R SDR6 белый Дн.20х3,4 Py.20 | м | (П) |  | 313.5 | 41.5 |  | 13010 |  | 13010 |
| 3.3 | прайс | Муфта Дн.20х1/2 вн.р. | шт. | (П) |  | 418 | 127 |  | 53086 |  | 53086 |
| 3.4 | прайс | Муфта Дн.20х1/2 н.р. | шт. | (П) |  | 418 | 122 |  | 50996 |  | 50996 |
| 3.5 | прайс | Кран шаровой полипропиленовый 20 мм | шт. | (П) |  | 418 | 163 |  | 68134 |  | 68134 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 190.24 |  | 596.40 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 7 |  | 21.95 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 3980,92 |  | 13602,40 |  | 399932,35 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 12921.64 |  | 208038.42 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 9045.15 |  | 145626.89 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 5168.66 |  | 83215.37 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 27816.21 |  | 628774.61 |
| 4 | ТЕРр 65-6-20 | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. Смена полотенцесушителей | 100 приборов | 4.18 |  | 4.18 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2402.84 |  | 10043.87 | 16.10 | 161706.31 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 33.95 |  | 141.91 | 8.18 | 1160.83 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10.30 |  | 43.05 | 16.10 | 693.17 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 5471.93 | 0 | 0 | 43.91 | 0 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 139.7 |  | 583.95 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 2 |  | 8.36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 7908,72 |  | 10185,78 |  | 162867,14 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 10086.92 |  | 162399.48 |
|  | Пр/812-099.2 | НР: Внутренние санитарно-технические работы смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 7060.84 |  | 113679.64 |
|  | Пр/774-099.2 | СП: Внутренние санитарно-технические работы смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 4034.77 |  | 64959.79 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 21281.39 |  | 341506.57 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2: |  |  |  |  |  |  | 109983.00 |  | 2330771.00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 51298.00 |  | 825891.00 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 1402.00 |  | 13978.00 |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 136.00 |  | 2197.00 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 14406.00 |  | 580004.00 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  | 828088.00 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 36004.00 |  | 579662.00 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 20574.00 |  | 331235.00 |
|  |  | Итого оборудовани (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 109983.00 |  | 2330771.00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  | 235342 |  | 4590337 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 103058.00 |  | 1659222.00 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 2652.00 |  | 26657.00 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 19201.20 |  | 1289985.60 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1663155.00 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 72311.00 |  | 1164209.00 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 41321.00 |  | 665262.00 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  | 242739.36 |  | 4869699.78 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | ВСЕГО по смете: | руб. |  |  |  |  |  | 235342 |  | 4590337 |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  |  |  | 235342 |  | 4590337 |
|  |  | Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: ( Стоимость материалов 214997.60 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 1164209.00 * 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 665262.00 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 4544.80) / 100 * 20 | % | 20 |  |  |  |  | 7397 | 20 | 279363 |
|  |  | Итого по по смете: | руб. |  |  |  |  |  | 242739 |  | 4 869 700,0 |

Составил: ___________________   /Орлова Е.В./

Проверил: ___________________   /Александрова Р.А./