| Согласовано: Подрядчик: ООО «УК «Рекорд» Директор ____________________ /Васильев Д.А./ | Утверждаю: Заказчик: ___________________ / / |
| --- | --- |
| Наименование программного продукта | Сметный калькулятор 3.6.33 |
| Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |
| Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 года № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 года № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 года № 905/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |

Капитальный ремонт сетей холодного  водоснабжения, розлива холодного водоснабжения многоквартирного дома

(наименование стройки)

Ленинградская область Всеволожский район дер. Новое Девяткино ул. Энергетиков д. 8

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

ресурсно-индексный метод

(наименование работ и затрат)

| Составлен | Ресурсно-индексным | Методом |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание: | Техническое задание |  |  |

| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  | 1-й квартал 2026 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость работ: | 11585.53 (6591.89) |  | руб. | Средства на оплату труда рабочих | 2289.79 (0.00) | т. руб. |
| в том числе: |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих | 4203.75 | чел.-ч. |
| строительных работ | 11585.53 (6591.89) |  | руб. | Нормативные затраты труда машинистов | 85.46 | чел.-ч. |

| № | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |  |  | Сметная стоимость |  |  | Индексы | Сметная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | измерения |  |  |  | в базисном уровне цен (в текущем |  |  |  | стоимость |
|  |  |  |  |  |  |  | уровне цен (гр. 8) для ресурсов, |  |  |  | в текущем |
|  |  |  |  |  |  |  | отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  | уровне |
|  |  |  |  | на еденицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  | цен, руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Замена стояков ХВС (329 квартир) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 5.6 |  | 5.6 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 563.88 | 1 | 41303.08 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 4491.77 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
| 1.1 | 1-100-39 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | чел.-ч | 13.08 |  | 73.248 | 563.88 |  |  |  | 41303.08 |
| 1.2 | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш-ч. | 3.75 | 1 | 21 | 115.43 |  | 2424.03 | 1.80 | 4363,25 |
| 1.3 | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч. | 7.5 | 1 | 42 | 3.06 |  | 2.11 | - | 128,52 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 13.08 |  |  |  |  |  |  | 41303.08 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 13.08 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 2990.02 |  | 45794.85 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 41303.08 |  | 41303.08 |
|  | Пр/812-040 | НР: Работы по реконструкции зданий и сооружений: | % | 103 |  | 103,00 |  |  | 580.80 |  | 42542.17 |
|  | Пр/774-040 | СП: Работы по реконструкции зданий и сооружений: | % | 52 |  | 52,00 |  |  | 293.22 |  | 21477.60 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 46668.86 |  | 109814.62 |
| 2 | ГЭСНр 65-01-001-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | 100 м | 19.2 |  | 19.2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1 1 | 489.41 | 1 | 263388.72 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 312.71 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  | 1 | 506.43 | 1 | 486.17 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 9867.10 |
| 2.1 | 1-100-26 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,6) | чел.-ч | 28.03 | 1 | 538.176 | 489.41 |  |  |  | 263388.72 |
| 2.2 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш-ч. | 0.05 | 1 | 0.96 | 37.32 |  | 35.83 | 1.56 | 55,89 |
| 2.3 | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3.0 | чел.-ч | 0.05 | 1 | 0.96 | 506.43 |  |  |  | 486.17 |
| 2.4 | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч. | 2.5 | 1 | 48 | 4.35 |  | 208.80 | 1.23 | 256,82 |
| 2.5 | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.36 | 1 | 6.912 | 340.41 |  |  | 1.73 | 4070,54 |
| 2.6 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2.29 | 1 | 43.968 | 114.64 |  |  | 1.15 | 5796,57 |
| 2.7 | (999-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.19000 | 1 | 3.648 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 28.03 | 1 |  |  |  |  |  | 263388.72 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.05 | 1 |  |  |  |  |  | 486.17 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 8633.87 |  | 274054.70 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 263895.15 |  | 263874.89 |
|  | Пр/812-099.1 | НР: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87,00 |  |  | 866.38 |  | 229571.15 |
|  | Пр/774-099.1 | СП: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44,00 |  |  | 438.17 |  | 116104.95 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 275359.25 |  | 619730.80 |
| 3 | ГЭСН 16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1 1 | 570.26 | 1 | 93522.64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1134.03 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  | 1 | 2102.32 | 1 | 175.33 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 436128.90 |
| 3.1 | 1-100-40 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | чел.-ч | 164 | 1 | 164 | 570.26 |  |  |  | 93522.64 |
| 3.2 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш-ч. | 0.05 | 1 | 0.05 | 1061.82 |  | 622.62 | - | 53,09 |
| 3.3 | 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 0.05 | 1 | 0.05 | 766.03 |  |  |  | 38.30 |
| 3.4 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш-ч. | 0.03 | 1 | 0.03 | 1664.09 |  | 1167.7 | - | 49,92 |
| 3.5 | 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 0.03 | 1 | 0.03 | 766.03 |  |  |  | 22.98 |
| 3.6 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч. | 0.2 | 1 | 0.2 | 657.75 |  | 477.92 | - | 131,55 |
| 3.7 | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.2 | 1 | 0.2 | 570.26 |  |  |  | 114.05 |
| 3.8 | 91.17.04-056 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм | маш-ч. | 11.43 | 1 | 11.43 | 50.77 |  | 580.30 | 1.55 | 899,47 |
| 3.9 | 01.3.05.38-0241 | Метилен хлористый технический | кг | 0.25 | 1 | 0.25 | 134.64 |  |  | 0.90 | 30,29 |
| 3.10 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.47 | 1 | 0.47 | 35.71 |  |  | 0.82 | 13,76 |
| 3.11 | 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм | 1000 шт | 0.1 | 1 | 0.1 | 3671.85 |  |  | 1.33 | 488,36 |
| 3.12 | 01.7.15.07-0052 | Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм | т | 0.00085 | 1 | 0.00085 | 471134.54 |  |  | 1.25 | 500,58 |
| 3.13 | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | кг | 0.0016 | 1 | 0.0016 | 59.41 |  |  | 1.59 | 0,15 |
| 3.14 | 14.1.04.02-0002 | Клей, марка 88-СА | кг | 0.25 | 1 | 0.25 | 303.48 |  |  | 1.78 | 135,05 |
| 3.15 | 24.3.03.13-0001 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | П | 1 | 100 | 51.21 |  |  | 1.02 | 5223,42 |
| 3.16 | 18.1.09.06-1028 | Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 20 мм | шт | П | 1 | 550 | 472.96 |  |  | 1.40 | 364179,20 |
| 3.17 | 24.3.05.07-0032 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | П | 1 | 550 | 40.42 |  |  | 1.26 | 28011,06 |
| 3.18 | 24.1.02.01-0003 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм | шт | П | 1 | 560 | 42.95 |  |  | 1.33 | 31989,16 |
| 3.19 | 24.3.05.16-0131 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм | шт | П | 1 | 1100 | 4.01 |  |  | 1.26 | 5557,86 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 164 | 1 |  |  |  |  |  | 93522.64 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.28 | 1 |  |  |  |  |  | 175.33 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 322358.18 |  | 530960.90 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 95624.96 |  | 93697.97 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 121 |  | 121,00 |  |  | 3233.82 |  | 113374.54 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 72 |  | 72,00 |  |  | 1924.26 |  | 67462.54 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 536118.98 |  | 711797.98 |
| 4 | ГЭСН 16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм (170 м - подвал) | 100 м | 19.9 |  | 19.9 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 570.26 | 1 | 1191558.27 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 10900.50 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 2102.32 | 1 | 3489.16 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 250992.71 |
| 4.1 | 1-100-40 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | чел.-ч | 105 |  | 2089.5 | 570.26 |  |  |  | 1191558.27 |
| 4.2 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш-ч. | 0.05 | 1 | 0.995 | 1061.82 |  | 622.62 | - | 1056,51 |
| 4.3 | 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 0.05 |  | 0.995 | 766.03 |  |  |  | 762.20 |
| 4.4 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш-ч. | 0.03 | 1 | 0.597 | 1664.09 |  | 1167.7 | - | 993,46 |
| 4.5 | 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 0.03 |  | 0.597 | 766.03 |  |  |  | 457.32 |
| 4.6 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч. | 0.2 | 1 | 3.98 | 657.75 |  | 477.92 | - | 2617,85 |
| 4.7 | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.2 |  | 3.98 | 570.26 |  |  |  | 2269.64 |
| 4.8 | 91.17.04-056 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм | маш-ч. | 3.98 | 1 | 79.202 | 50.77 |  | 4021.09 | 1.55 | 6232,68 |
| 4.9 | 01.3.05.38-0241 | Метилен хлористый технический | кг | 0.2 | 1 | 3.98 | 134.64 |  |  | 0.90 | 482,28 |
| 4.10 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.21 | 1 | 24.079 | 35.71 |  |  | 0.82 | 705,09 |
| 4.11 | 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм | 1000 шт | 0.06 | 1 | 1.194 | 3671.85 |  |  | 1.33 | 5830,97 |
| 4.12 | 01.7.15.07-0052 | Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм | т | 0.00051 | 1 | 0.010149 | 471134.54 |  |  | 1.25 | 5976,93 |
| 4.13 | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | кг | 0.004 | 1 | 0.0796 | 59.41 |  |  | 1.59 | 7,52 |
| 4.14 | 14.1.04.02-0002 | Клей, марка 88-СА | кг | 0.17 | 1 | 3.383 | 303.48 |  |  | 1.78 | 1827,48 |
| 4.15 | 24.3.05.15-0125 | Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1" | шт | П | 1 | 550 | 80.96 |  |  | 1.26 | 56105,28 |
| 4.16 | 24.3.05.07-0153 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 32 мм | шт | П | 1 | 250 | 11.89 |  |  | 1.26 | 3745,35 |
| 4.17 | 23.1.02.06-0034 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 60 мм, диаметр хомута от 32 до 36 мм | 10 шт | П | 1 | 110 | 211.94 |  |  | 1.33 | 31006,82 |
| 4.18 | 18.1.09.06-1046 | Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 32 мм | шт | П | 1 | 20 | 1418.83 |  |  | 1.40 | 39727,24 |
| 4.19 | 24.3.03.13-0001 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | П | 1 | 1990 | 51.21 |  |  | 1.02 | 103946,06 |
| 4.20 | 24.3.05.16-0139 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 32 мм | шт | П | 1 | 100 | 12.95 |  |  | 1.26 | 1631,70 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 105 |  |  |  |  |  |  | 1191558.27 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.28 |  |  |  |  |  |  | 3489.16 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 222948.17 |  | 1456940.64 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 1193660.59 |  | 1195047.43 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 121 |  | 121,00 |  |  | 3233.82 |  | 1446007.39 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 72 |  | 72,00 |  |  | 1924.26 |  | 860434.15 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 1462098.72 |  | 3763382.18 |
| 5 | ГЭСН 46-03-017-10 | Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в бетонных перекрытиях | 100 шт | 5.6 |  | 5.6 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 512.81 | 1 | 379069.15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 882.08 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 1076.69 | 1 | 1326.48 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 35487.90 |
| 5.1 | 1-100-31 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,1) | чел.-ч | 132 |  | 739.2 | 512.81 |  |  |  | 379069.15 |
| 5.2 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш-ч. | 0.22 | 1 | 1.232 | 37.32 |  | 45.98 | 1.56 | 71,73 |
| 5.3 | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3.0 | чел.-ч | 0.22 |  | 1.232 | 506.43 |  |  |  | 623.92 |
| 5.4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч. | 0.22 | 1 | 1.232 | 657.75 |  | 477.92 | - | 810,35 |
| 5.5 | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.22 |  | 1.232 | 570.26 |  |  |  | 702.56 |
| 5.6 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.006 | 1 | 0.0336 | 70296.2 |  |  | 1.25 | 2952,44 |
| 5.7 | 08.3.03.06-0012 | Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная | т | 0.0054 | 1 | 0.03024 | 83063.7 |  |  | 0.89 | 2235,54 |
| 5.8 | 11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | м3 | 0.3 | 1 | 1.68 | 16496.03 |  |  | 0.96 | 26604,80 |
| 5.9 | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0.018 | 1 | 0.1008 | 10082.68 |  |  | 1.47 | 1494,01 |
| 5.10 | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | П | 1 | 8 | 241.35 |  |  | 1.14 | 2201,11 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 132 |  |  |  |  |  |  | 379069.15 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.44 |  |  |  |  |  |  | 1326.48 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 37647.66 |  | 416765.61 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 380145.84 |  | 380395.63 |
|  | Пр/812-040 | НР: Работы по реконструкции зданий и сооружений: | % | 103 |  | 103,00 |  |  | 1637.19 |  | 391807.50 |
|  | Пр/774-040 | СП: Работы по реконструкции зданий и сооружений: | % | 52 |  | 52,00 |  |  | 826.54 |  | 197805.73 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 419229.33 |  | 1006378.83 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1: |  |  |  |  |  |  | 2739475.14 |  | 6211104.41 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 2706.62 |  | 1968841.86 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 12332.54 |  | 17721.09 |
|  |  | зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 5787.76 |  | 5477.14 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 732476.61 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974319.00 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 9552.01 |  | 2223302.75 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 5406.45 |  | 1263284.97 |
|  |  | Итого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  | 2739475.14 |  | 6211104.41 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Замена розлива ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр 65-01-001-06 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм | 100 м | 3.2 |  | 3.2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 493.66 | 1 | 120658.40 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 159.73 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 506.43 | 1 | 421.35 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 3879.97 |
| 1.1 | 1-100-27 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,7) | чел.-ч | 76.38 |  | 244.416 | 493.66 |  |  |  | 120658.40 |
| 1.2 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш-ч. | 0.26 | 1 | 0.832 | 37.32 |  | 31.05 | 1.56 | 48,44 |
| 1.3 | 4-100-030 | Средний разряд машинистов 3.0 | чел.-ч | 0.26 |  | 0.832 | 506.43 |  |  |  | 421.35 |
| 1.4 | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч. | 6.5 | 1 | 20.8 | 4.35 |  | 90.48 | 1.23 | 111,29 |
| 1.5 | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.85 | 1 | 2.72 | 340.41 |  |  | 1.73 | 1601,83 |
| 1.6 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 5.4 | 1 | 17.28 | 114.64 |  |  | 1.15 | 2278,13 |
| 1.7 | (999-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.43000 | 1 | 1.376 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 76.38 |  |  |  |  |  |  | 120658.40 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.26 |  |  |  |  |  |  | 421.35 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 4028.52 |  | 125119.45 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 121164.83 |  | 121079.75 |
|  | Пр/812-099.1 | НР: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87,00 |  |  | 870.08 |  | 105339.38 |
|  | Пр/774-099.1 | СП: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44,00 |  |  | 440.04 |  | 53275.09 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 126429.57 |  | 283733.92 |
| 2 | ГЭСН 16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм | 100 м | 3.2 |  | 3.2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1 | 563.88 | 1 | 200290.18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 4854.20 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  | 1 | 2102.32 | 1 | 1317.15 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2208366.35 |
| 2.1 | 1-100-39 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | чел.-ч | 111 |  | 355.2 | 563.88 |  |  |  | 200290.18 |
| 2.2 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш-ч. | 0.11 | 1 | 0.352 | 1061.82 |  | 622.62 | - | 373,76 |
| 2.3 | 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 0.11 |  | 0.352 | 766.03 |  |  |  | 269.64 |
| 2.4 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш-ч. | 0.07 | 1 | 0.224 | 1664.09 |  | 1167.7 | - | 372,76 |
| 2.5 | 4-100-060 | Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 0.07 |  | 0.224 | 766.03 |  |  |  | 171.59 |
| 2.6 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч. | 0.48 | 1 | 1.536 | 657.75 |  | 477.92 | - | 1010,30 |
| 2.7 | 4-100-040 | Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.48 |  | 1.536 | 570.26 |  |  |  | 875.92 |
| 2.8 | 91.17.04-056 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм | маш-ч. | 12.3 | 1 | 39.36 | 50.77 |  | 1998.31 | 1.55 | 3097,38 |
| 2.9 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 14.25 | 1 | 45.6 | 35.71 |  |  | 0.82 | 1335,27 |
| 2.10 | 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм | 1000 шт | 0.036 | 1 | 0.1152 | 3671.85 |  |  | 1.33 | 562,59 |
| 2.11 | 01.7.15.07-0052 | Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм | т | 0.00031 | 1 | 0.000992 | 471134.54 |  |  | 1.25 | 584,21 |
| 2.12 | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | кг | 0.0475 | 1 | 0.152 | 59.41 |  |  | 1.59 | 14,36 |
| 2.13 | 24.3.03.13-0007 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм | м | П | 1 | 320 | 532.37 |  |  | 1.02 | 173765,57 |
| 2.14 | 24.3.05.16-0137 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 90 мм | шт | П | 1 | 3 | 250.51 |  |  | 1.26 | 946,93 |
| 2.15 | 23.1.02.06-0052 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 200 мм, диаметр хомута от 90 до 100 мм | 10 шт | П | 1 | 11 | 484.01 |  |  | 1.33 | 7081,07 |
| 2.16 | 18.1.10.09-1000 | Кран сервисный для спуска воздуха с пробкой, со сварным резьбовым присоединением, номинальный диаметр 25 мм | шт | П | 1 | 55 | 6989.64 |  |  | 1.40 | 538202,28 |
| 2.17 | 18.1.10.01-1044 | Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | П | 1 | 55 | 16650.03 |  |  | 1.47 | 1346154,93 |
| 2.18 | 18.1.10.01-0111 | Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | П | 1 | 5 | 19139.61 |  |  | 1.46 | 139719,15 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 111 |  |  |  |  |  |  | 200290.18 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.66 |  |  |  |  |  |  | 1317.15 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 1581774.47 |  | 2414827.88 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 202392.50 |  | 201607.33 |
|  | Пр/812-016 | НР: Сантехнические работы | % | 121 |  | 121,00 |  |  | 3226.10 |  | 243944.87 |
|  | Пр/774-016 | СП: Сантехнические работы | % | 72 |  | 72,00 |  |  | 1919.66 |  | 145157.28 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 2419973.65 |  | 2803930.03 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2: |  |  |  |  |  |  | 2546403.22 |  | 3087663.95 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 1057.54 |  | 320948.58 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 4388.08 |  | 5013.93 |
|  |  | зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 2608.75 |  | 1738.50 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2212246.32 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 322687.08 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 4096.18 |  | 349284.25 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 2359.70 |  | 198432.37 |
|  |  | Итого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  | 2546403.22 |  | 3087663.95 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Погрузка, перевозка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 5.024 |  | 5.024 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 0 | 1 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 1300.99 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 1300,99 |  | 0 |  | 6536.17 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Пр/812-0 | НР: | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-0 | СП: | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 6536.17 |  | 6536.17 |
| 2 | 01-20 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | 5.024 |  | 5.024 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 0 | 1 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 550.93 | 1 | 0 | 1 | 2059.08 |
| 2.1 | прайс "УК по обращению с отходами в Ленинградской области" | Размещение/утилизация отходов подобных твердым коммунальным отходам, промышленных отходов, строительных и прочих отходов при совместном сборе 4-5 класса опасности или ОПС, мусор строительный: 1,2тн/1м3 | м3 | П | 1 | 5.0241 | 409.84 |  |  |  | 2059,08 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 550,93 |  | 0 |  | 4826.95 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Пр/812-0 | НР: | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-0 | СП: | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 4826.95 |  | 4826.95 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 3: |  |  |  |  |  |  | 11363.12 |  | 11363.12 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 9304.04 |  | 11363.12 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 4826.95 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  |  |  |  | 11363.12 |  | 11363.12 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  | 5297241.48 |  | 9310131.48 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 3764.16 |  | 2289790.44 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 16720.62 |  | 22735.02 |
|  |  | зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 8396.51 |  | 7215.64 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 9304.04 |  | 2956086.05 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 4826.95 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2297006.08 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 13648.19 |  | 2572587.00 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 7766.15 |  | 1461717.34 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  | 5297241.48 |  | 9 310 131.48 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | ВСЕГО по смете: | руб. |  |  |  |  |  | 5297241.48 |  | 9310131.48 |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  |  |  | 105944.83 | 2 | 186202.63 |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 22 |  |  |  |  | 1188700.99 | 22 | 2089193.50 |
|  |  | Итого по смете: | руб. |  |  |  |  |  | 6591887.30 |  | 11 585 527.61 |

Составил: инженер-сметчик___________________   /Смирнова В.В,/