От кого: ПАО ТГК-1 оценка готовности к отопительному сезону>
Кому: 'ООО «УК «Рекорд»' <>
Дата: Четверг, 7 мая 2026, 15:25 +03:00
Тема: RE: График, План подготовки к ОП 2026-2027гг.pdf

Добрый день!

По представленным Вами документам дирекция по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» доводит до Вашего сведения, что в соответствии с требованиями п.5 «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго России №2234 от 13.11.2024, предоставленный план подготовки объектов ООО УК «Рекорд» по адресам

| Санкт-Петербург | Замшина | 28 |  | А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Санкт-Петербург | Федосеенко | 25 |  | А |
| Санкт-Петербург | Замшина | 32 |  | А |
| Санкт-Петербург | Замшина | 26 |  | А |
| Санкт-Петербург | Федосеенко | 19 |  | А |
| Санкт-Петербург | Замшина | 22 |  | А |
| Санкт-Петербург | Федосеенко | 23 |  | А |
| Санкт-Петербург | Федосеенко | 29 |  | А |
| Санкт-Петербург | Замшина | 24 |  | А |
| Санкт-Петербург | Замшина | 18 |  | А |
| Санкт-Петербург | Федосеенко | 27 |  | А |
| Санкт-Петербург | Федосеенко | 21 |  | А |
| Санкт-Петербург | Замшина | 30 |  | А |
| Санкт-Петербург | Металлистов | 97 |  | А |
| Санкт-Петербург | Металлистов | 101 |  | А |

к отопительному периоду 2026-2027 гг. согласован для синхронизации сроков выполнения работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ с датами остановов ТЭЦ, их очередей и отключения коллекторов ГВС ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

С уважением,

Инженер отдела технического аудита

средств измерений АО «ТГК-1».

Т.(812)688-38-81